## Slide 1
La mise en pratique et la traçabilité des grandeurs radiométriques nationales
Gaël Obein
Maître de Conférences au CNAM

## Slide 2
Mesurer, c’est comparer
J.C. Maxwell, “Theory of Heat”, W. D. Niven, London, 1871
D = 20 mm
grandeur
unité
estimation numérique
« The expression of a quantity consists of two factors, one of which (which is a quantity of the same kind as the quantity to be expressed) is taken as a standard of reference, and is called the unit; the other, which is the number of times that the unit is contained in the quantity, is called the numerical value.»
Mesures et étalons

## Slide 3
J.C. Maxwell, “Theory of Heat”, W. D. Niven, London, 1871
D = 20 mm
grandeur
unité
estimation numérique
« The expression of a quantity consists of two factors, one of which (which is a quantity of the same kind as the quantity to be expressed) is taken as a standard of reference, and is called the unit; the other, which is the number of times that the unit is contained in the quantity, is called the numerical value.»
D’où viennent les unités ?
May 20th 1875 (Paris)
Signature of the « treaty of the meter » defining the basis for international agreement on units

## Slide 4
J.C. Maxwell, “Theory of Heat”, W. D. Niven, London, 1871
D = 20 mm
grandeur
unité
estimation numérique
« The expression of a quantity consists of two factors, one of which (which is a quantity of the same kind as the quantity to be expressed) is taken as a standard of reference, and is called the unit; the other, which is the number of times that the unit is contained in the quantity, is called the numerical value.»
D’où viennent les unités ?
k
Kcd
c
∆n
h
NA
e
K
cd
m
s
kg
mol
A

## Slide 5
La chaîne d’étalonnage
k
Kcd
c
∆n
h
NA
e
K
cd
m
s
kg
mol
A
Pied à coulisse
Cales étalon
Interféromètre de Michelson
Laser femto
Institut National de Métrologie (NMI)
Laboratoire d’étalonnage
Système qualité interne ou utilisateur
Etalon national
Etalon secondaire
Etalons de travail
Instrument de mesure

## Slide 6
Pied à coulisse
Cales étalon
Interféromètre de Michelson
Laser femto
Institut National de Métrologie (NMI)
Laboratoire d’étalonnage
Système qualité interne ou utilisateur
Etalons de travail
Instrument de mesure
LNE-SYRTE
k
Kcd
c
∆n
h
NA
e
K
cd
m
s
kg
mol
A
LNE-LNHB
(DMSI)
Organisation de la métrologie française
Etalon secondaire
Etalon national
(DRST)
Depuis 2005

## Slide 7
k
Kcd
c
∆n
h
NA
e
K
cd
m
s
kg
mol
A
Calliper
Gauge blocks
Michelson interferometer
Femto laser
National Metrological Institute (NMI)
Calibration Laboratory
Internal Quality service (or user)
Working Standard
Measuring device
Secondary measurement standard
National Standard
LNE-LCM
LNE-LNHB
LNE-SYRTE
(DMSI)
(DRST)
Depuis 2005
Organisation de la métrologie française

## Slide 8
LNE-LCM (EA 2367) est en charge de la réalisation des étalons nationaux à partir de leur definition. Il :
Conçoit, développe et caractérise des méthodes instrumentales pour améliorer l’étendue des mesures ou pour anticiper les futurs besoins industriels ou sociétaux.
établit les reference françaises à l’aide de dispositive expérimentaux aussi exacts que possibles dans le domaine de la thermique, mécanique et photonique
Préfigure l’évolution des unités dans le SI en développant des expériences pour la mesure des constantes fondamentales ou la mesure des effets quantiques
Mission du LNE-LCM

## Slide 9
Représenté par son administratrice générale
Représenté par son directeur général
Comité de direction
Co-directeurs : G. Obein / J. R. Filtz
Suppléants : M. Sadli / B. Hay
Températures
Dimensionnel
Masses & Grandeurs apparentées
Resp : J. Salgago / J.P. Wallerand
11 membres
Resp : P. Otal / Z. Silvestri
14 membres
Nanométrologie
Photonique
Propriétés thermophysiques des matériaux
Resp : N. Feltin
7 membres
Resp : J. Dubard / G. Obein
23 membres
Resp : B. Hay
9 membres
Administration
Resp : L. Marques / A. Zerbo 12 membres
Resp : I. Didialaoui / M. Sadli
18 membres
LCM
Un des 22 laboratoires de recherche du CNAM
DMSI
Une des 7 directions du LNE
Structure du LNE-LCM

## Slide 10
Equipe Photonique
Mohamed Mahfoudhi
Pierre
Betis
Fabien
Eloi
Jimmy
Dubard
Jonathan
Boussoir
François
Buteau
Olivier
Enouf
Romain
Chasseigne
Jorge
Garcia
Gaël
Obein
Kevin Morvan
Dominique Renoux
Mikaël Kempeneers
Romain
Mortelette
Sylvain
Pierrard
Thierry
Valin
Mai Valin
Lou Gevaux
Jeanne-Marie Coutin
Fatima Tayeb-Chandoul
Arnaud Richard
Alice Dupiau
Technicien
Ingénieur
Chercheur
Ingénieur
Chercheuse
Chercheur
Post-Doc
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Chercheuse
Technicien
ATER
Technicien
Ingénieur
Maitre de conf
Chercheur
Chercheur
Ingénieur
Ingénieure
Chercheuse
Chercheur
22

## Slide 11
P(l) =
C⋅m⋅
dT
dt
Etablir la traçabilité des références nationales de radiométrie
Capacité thermique massique
🤔

## Slide 12
dT1(t)
Bolomètre, Thermopile
🙂
Elément absorbant
Puits thermique (dissipateur)
Lien thermique
eP(l) =
C
dt
+ GT1(t)
T = T0 + T1
1878

## Slide 13
Radiomètre à substitution électrique
☺️
eP(l) =
Pelec
T(t)
Elément absorbant
Puits thermique (dissipateur)
W
t [s]
T(t) [°C]
1899

## Slide 14
☺️
eP(l) =
Pelec
T(t)
Elément absorbant
Puits thermique (dissipateur)
W
t [s]
T(t) [°C]
1899
Radiomètre à substitution électrique à température ambiante
Correction | Coefficient | Incertitude type relative
Facteur de réflexion Uniformité spatiale Durée d’impulsions Échauffement fils Résistance thermique Circuit de mesure | 0,9943 1,0018 0,9986 1,0004 0,9970 1,0000 | 5 . 10-4 1 . 10-3 5 . 10-4 2 . 10-4 1,5 . 10-3 1 . 10-4
Mesure puissance |  | 1 . 10-4
Correction globale | 0,9931 | 2,0 . 10-3
Principales causes d’erreur liées aux propriétés thermiques des matériaux en particulier à la connaissance de la différence de propagation de la chaleur suivant le mode de chauffage utilisé
Radiomètre à substitution électrique
©LeCnam

## Slide 15
Radiomètre à substitution électrique cryogénique
🤩
1985
T. Quinn
Mesures de flux entre 100 nW et 1 mW

## Slide 16
🤩
1985
T. Quinn
Mesures de flux entre 100 nW et 1 mW
Source d’erreur | Correction | Incertitude type relative
Absorption de la cavité | 0,99998 | 1 . 10-5
Transmission du hublot | 0,99984 | 2 . 10-5
Non-équivalence | 1,00000 | 1 . 10-5
Étalonnage électrique | 1,00000 | 3 . 10-5
Correction globale | 0,99971 | 4 . 10-5
valeurs à l = 543,5 nm
Radiomètre à substitution électrique cryogénique

## Slide 17
Mesures de flux entre 100 nW et 1 mW
Radiomètre à substitution électrique cryogénique
Pompage
Connections électrique
Hélium liquide
Hublot
Cavité
Réservoir
d’hélium liquide

## Slide 18
😍
2022
J. Gran
« At bias voltages larger than 5 V at the wavelength of 476 nm, the internal quantum efficiency of one of the tested PQEDs is measured to be 0.999 970 with relative standard uncertainty of 0.000 014
Predictible Quantum Efficient Detectors (PQED)

## Slide 19
Predictible Quantum Efficient Detectors (PQED)
2022
J. Gran
urel = 14 ppm
at l = 476 nm

## Slide 20
Traçabilité des références nationales de radiométrie
2010 -> today

## Slide 21
Etalons secondaires
2010 -> today
Photodiode
Détecteurs piège
Radiomètre cryogénique
Institut National de Métrologie (NMI)
Laboratoire d’étalonnage
Système qualité interne ou utilisateur
Etalon national
Etalon secondaire
Etalons de travail
Instrument de mesure
Détecteurs « piège »

## Slide 22
Etalonnage des étalons secondaires
2010 -> today

## Slide 23
Etalonnage des étalons secondaires
2010 -> today
Chart: 
| 457.94 | 487.99 | 514.53 | 543.36 | 611.79999999999995 | 632.79999999999995 | 776.00435324160799 | 800.00066084291552 | 825.00207598578606
 | 0.36523 | 0.39018 | 0.41207 | 0.4357 | 0.49116 | 0.50833 | 0.62376 | 0.64296 | 0.66298
Sensibilité [A⋅W-1]
l [nm]

## Slide 24
Etalonnage des étalons secondaires
2010 -> today
Chart: 
| 457.94 | 487.99 | 514.53 | 543.36 | 611.79999999999995 | 632.79999999999995 | 776.00435324160799 | 800.00066084291552 | 825.00207598578606
 | 0.36523 | 0.39018 | 0.41207 | 0.4357 | 0.49116 | 0.50833 | 0.62376 | 0.64296 | 0.66298
 | 0.24329 | 0.24858 | 0.26712 | 0.28007 | 0.29715 | 0.31438 | 0.33649 | 0.36539 | 0.38981 | 0.39936 | 0.41262 | 0.43612 | 0.4845 | 0.49304 | 0.50732 | 0.52324 | 0.54172 | 0.56164 | 0.60324 | 0.62434 | 0.64258 | 0.66303 | 0.68457 | 0.70515 | 0.72278 | 0.73709 | 0.75188 | 0.75355 | 0.75569 | 0.75456 | 0.75503 | 0.7525 | 0.74968 | 0.74359 | 0.73522 | 0.72704 | 0.7096 | 0.69903 | 0.67896 | 0.31578 | 0.088854
Sensibilité [A⋅W-1]
l [nm]

## Slide 25
Etalonnage des étalons secondaires
2010 -> today
Chart: 
| 457.94 | 487.99 | 514.53 | 543.36 | 611.79999999999995 | 632.79999999999995 | 776.00435324160799 | 800.00066084291552 | 825.00207598578606
 | 0.36523 | 0.39018 | 0.41207 | 0.4357 | 0.49116 | 0.50833 | 0.62376 | 0.64296 | 0.66298
 | 0.24329 | 0.24858 | 0.26712 | 0.28007 | 0.29715 | 0.31438 | 0.33649 | 0.36539 | 0.38981 | 0.39936 | 0.41262 | 0.43612 | 0.4845 | 0.49304 | 0.50732 | 0.52324 | 0.54172 | 0.56164 | 0.60324 | 0.62434 | 0.64258 | 0.66303 | 0.68457 | 0.70515 | 0.72278 | 0.73709 | 0.75188 | 0.75355 | 0.75569 | 0.75456 | 0.75503 | 0.7525 | 0.74968 | 0.74359 | 0.73522 | 0.72704 | 0.7096 | 0.69903 | 0.67896 | 0.31578 | 0.088854
Sensibilité [A⋅W-1]
l [nm]
Dégradation de l’incertitude ×10

## Slide 26
Etalonnages de étalons secondaires
2010 -> today
Chart: 
| 457.94 | 487.99 | 514.53 | 543.36 | 611.79999999999995 | 632.79999999999995 | 776.00435324160799 | 800.00066084291552 | 825.00207598578606
 | 0.36523 | 0.39018 | 0.41207 | 0.4357 | 0.49116 | 0.50833 | 0.62376 | 0.64296 | 0.66298
 | 0.24329 | 0.24858 | 0.26712 | 0.28007 | 0.29715 | 0.31438 | 0.33649 | 0.36539 | 0.38981 | 0.39936 | 0.41262 | 0.43612 | 0.4845 | 0.49304 | 0.50732 | 0.52324 | 0.54172 | 0.56164 | 0.60324 | 0.62434 | 0.64258 | 0.66303 | 0.68457 | 0.70515 | 0.72278 | 0.73709 | 0.75188 | 0.75355 | 0.75569 | 0.75456 | 0.75503 | 0.7525 | 0.74968 | 0.74359 | 0.73522 | 0.72704 | 0.7096 | 0.69903 | 0.67896 | 0.31578 | 0.088854
Sensibilité [A⋅W-1]
Dégradation de l’incertitude ×10
l [nm]
Accord entre les ≠ NMIs < 5⋅10-4

## Slide 27
Etalonnage de étalons secondaires
2010 -> today
Chart: 
| 457.94 | 487.99 | 514.53 | 543.36 | 611.79999999999995 | 632.79999999999995 | 776.00435324160799 | 800.00066084291552 | 825.00207598578606
 | 0.36523 | 0.39018 | 0.41207 | 0.4357 | 0.49116 | 0.50833 | 0.62376 | 0.64296 | 0.66298
 | 0.24329 | 0.24858 | 0.26712 | 0.28007 | 0.29715 | 0.31438 | 0.33649 | 0.36539 | 0.38981 | 0.39936 | 0.41262 | 0.43612 | 0.4845 | 0.49304 | 0.50732 | 0.52324 | 0.54172 | 0.56164 | 0.60324 | 0.62434 | 0.64258 | 0.66303 | 0.68457 | 0.70515 | 0.72278 | 0.73709 | 0.75188 | 0.75355 | 0.75569 | 0.75456 | 0.75503 | 0.7525 | 0.74968 | 0.74359 | 0.73522 | 0.72704 | 0.7096 | 0.69903 | 0.67896 | 0.31578 | 0.088854
Sensibilité [A⋅W-1]
l [nm]
Le déploiement de PQED comme étalons secondaires, voir comme étalon de travail pourrait permettre de réduire les incertitudes ×20
Photodiode
Détecteurs piège
Radiomètre cryogénique
Etalon national
Etalon secondaire
Etalons de travail
Instrument de mesure
PQED ?
PQED ?
PQED

## Slide 28
En résumé
2010 -> today
La référence nationale pour la mesure des rayonnements optiques est le radiomètre cryogénique
L’incertitude type relative atteinte dans le visible est de l’ordre de 4⋅10-5
Cette incertitude se dégrade d’un facteur 10 lors du transfert vers les étalons secondaires
Le développement des détecteur PQED permet d’envisager une nouvelle traçabilité avec un transfert à 4⋅10-5 vers les étalons secondaires à l’échéance 2035

## Slide 29
Merci pour votre attention
🙂